## Sheet1
LoggerID | date | time_in | time_out | cal_temp | logger_temp | %_accuracy | notes
CT_323 | 2024-01-07 | 15:21 | 15:23 | 27.5 | 28.1 | 0.021818
CT_343 | 2024-01-07 | 15:21 | 15:23 | 27.5 | 27.46 | 0.0014545
CT_323 | 2024-01-14 | 12:23 | 12:26 | 29 | na | na | logger not started at time of calibration
CT_343 | 2024-01-14 | 12:23 | 12:26 | 29 | na | na | logger not started at time of calibration
CT_323 | 2024-01-21 | 13:03 | 13:05 | 28.3 | 27.96 | 0.012014
CT_343 | 2024-01-21 | 13:03 | 13:05 | 28.3 | 23.16 | 0.18163
CT_323 | 2024-01-28 | 11:28 | 11:30 | 29.37 | 29.37 |  | missing temp data - pulled from CT_323
CT_343 | 2024-01-28 | 11:28 | 11:30 | 29.37 | 28.72 |  | missing temp data - pulled from CT_323
CT_323 | 2024-02-11 | 14:34 | 14:36 | 28.1 | 29.13 | 0.036655
CT_343 | 2024-02-11 | 14:34 | 14:36 | 28.1 | 23.11 | 0.17758